长治市人民医院移动护理终端设备采购

项目需求概况

- 项目概述

购置一批PDA（移动护理终端）手持护理设备。

- 设备配置要求

移动护理手持终端

- 设备操作系统：不低于安卓系统Android14.0

- 设备屏幕：支持湿手和手套触控

- 摄像头：不低于1000万像素，自动对焦摄像头

- 手电筒：含手电功能

- 网络：支持蓝牙和无线功能

- 固件升级：支持OTA在线系统升级

- 材质：一体化外壳设计无单独电池盖，减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。

- 认证检测：投标产品具有CCC认证证书、投标产品通过国家安规检测、通过医用电气安全检测。

- 软件功能要求

需与我院现有HIS系统、NIS系统、智慧病房等系统对接

- 技术标准与服务要求

- 技术标准：所有设备及软件需符合国家相关质量、安全及电磁兼容性标准；

- 售后服务：提供不少于3年的免费质保服务。